## Affaire N°744724-08 Ligne affa
N° Référence | Désignation | Quantité par Armoire | Commande | Fabricant
29450 | COMPACT NSX - CONTACT AUXILIAIRE 1 OF OU 1 SD OU 1 SDE OU 1 SDV POUR COMPACT | 62 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
33725 | COMPACT NS - CHÂSSIS - 4P - SANS RACCORDEMENT - DÉBROCHABLE - POUR NS630-1250 | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
33733 | COMPACT NS - RACCORD PRISE AVANT - AMONT - 4P - DÉBROCHABLE - POUR NS630-1600 | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
33734 | COMPACT NS - RACCORD PRISE AVANT - AVAL - 4P - DÉBROCHABLE - POUR NS630-1600 | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
33779 | COMPACT NS - ADAPTATEUR DE VERROUILLAGE EMBROCHÉ/DÉBROCHÉ/TEST - POUR NS630-1600 | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
33801 | COMPACT NS - CONTACT AUXILIAIRE OF - DÉBROCHABLE - MANUEL - POUR NS630-3200 | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
33813 | COMPACT NS - DÉCLENCHEUR VOLTMÉTRIQUE MX - 200-250VCA/CC - DÉBROCH - NS630-3200 | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
A9A15306 | PRISE DE COURANT MODULAIRE 16A 2P+T STANDARD FRANÇAIS 250V | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
A9A26904 | ACTI9 CONTACT AUXILIAIRE 1 OF - COURANT 100MA À 6A CA/DC | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
A9A26909 | ACTI9 DOUBLE CONTACT AUXILIAIRE 1OF ET 1OF/SD - COURANT 100MA À 6A CA/DC | 7 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
A9F74204 | ACTI9 IC60N - DISJONCTEUR - 2P - 4A - COURBE C - 400VCA - 6000A/50KA | 6 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
A9F74404 | ACTI9 IC60N - DISJONCTEUR - 4P - 4A - COURBE C - 400VCA - 6000A/50KA | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
A9Q14225 | ACTI9 VIGI IC60 - BLOC DIFF - 2P 25A 300MA - 230VCA À 400VCA - TYPE AC | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
A9S70640 | ACTI9 ISW NA - INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR - 1P+N - 40A 250VCA | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
C100S4WM | COMPACT NS1000NA - BLOC INTERRUPTEUR SS DÉCLENCHEUR - 4P - DÉBROCHABLE - MANUEL | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
C10F42D100 | COMPACT NSX100F - DISJONCTEUR - MICROLOGIC 2.2 100A - 4P4D - 36KA - FIXE | 24 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
C16F42D160 | COMPACT NSX160F - DISJONCTEUR - MICROLOGIC 2.2 160A - 4P4D - 36KA - MONTAGE FIXE | 2 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
C25F42D250 | COMPACT NSX250F - DISJONCTEUR - MICROLOGIC 2.2 250A - 4P4D - 36KA - MONTAGE FIXE | 4 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
C33152 | COMPACT NS - FACE AVANT - PLASTRON - DÉBROCHABLE - NS630-1600 | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
C40F32D400 | COMPACT NSX400F - DISJONCTEUR - MICROLOGIC 2.3 400A - 3P3D - 36KA - FIXE | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
LV429273 | COMPACT NSX - BLOC DE RACCORDEMENT FIXE - 9 FILS - POUR SOCLE DE NSX100-630 | 4 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
LV429274 | COMPACT NSX - BLOC DE RACCORDEMENT MOBILE - 9 FILS - POUR DISJONCTEUR NSX250 | 4 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
LV429275 | COMPACT NSX - EMBASE - POUR 2 BLOCS MOBILES NSX100-250 | 4 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
LV429290 | COMPACT NSX - KIT DÉBROCHABLE SUR SOCLE - 4P - POUR NSX100-250 | 4 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
LV429307 | COMPACT NSX - ADAPTATEUR POUR SOCLE - 4P POUR NSX100-250 | 8 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
LV429387 | COMPACT NSX - DÉCLENCHEUR VOLTMÉTRIQUE MX - 220-240VCA 50/60HZ - 208-277VCA 60HZ | 3 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
LV429516 | COMPACT NSX - CACHE-BORNE COURT - 4P - POUR NSX100-250 | 60 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
LV432591 | COMPACT NSX - CACHE-BORNE COURT - 2/3P - POUR NSX400-630 | 2 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
LV434021 | POWERTAG - CAPTEUR DE MESURE RADIOFRÉQUENCE - NSX100 À 250 - 3P+N - 16 À 250A | 28 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
LV434023 | POWERTAG - CAPTEUR DE MESURE RADIOFRÉQUENCE - NSX400 À 630 - 3P+N - 250 À 630A | 1 | 0001 | SCHNEIDER ELECTRI
192T0802 | TC DE SOMME BSA 02 5+5/5 A-5 A | 4 | 0004 | SOCOMEC
192T7090 | TC À BARRE PASSANTE TBA 60 1000A/5A CLASSE 0,5 15VA | 8 | 0004 | SOCOMEC
CAD32P7 | TESYS CAD32 - CONTACTEUR - 3F+2O - INSTANTANÉ - 10A - 230VCA | 5 | 0005 | TELEMECANIQUE
GV2LE20 | TESYS GV2LE - DISJONCTEUR MOTEUR - 18A - 3P 3D - DÉCLENCHEUR MAGNÉTIQUE | 1 | 0005 | TELEMECANIQUE
LADT0 | TESYS D - BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES - 1F+1O - BORNES À VIS-ÉTRIERS | 1 | 0005 | TELEMECANIQUE
RM17TG20 | HARMONY CONTROL, ORDRE ET ABSENCE DE PHASE, TRIPHASÉ, 208-440VAC | 1 | 0005 | TELEMECANIQUE
XB4BT845 | HARMONY XB4 - ARRÊT URGENCE - Ø40 - POUSSER TIRER - ROUGE - 1O+1F - VIS ÉTRIER | 1 | 0005 | TELEMECANIQUE
XB4BVM3 | HARMONY XB4 - VOYANT LUMINEUX DEL - Ø22 - VERT - 230V - VIS ÉTRIER | 1 | 0005 | TELEMECANIQUE
XB4BVM4 | HARMONY XB4 - VOYANT LUMINEUX DEL - Ø22 - ROUGE - 230V - VIS ÉTRIER | 1 | 0005 | TELEMECANIQUE
LV434023 | POWERTAG ENERGY M630 3P+N | 5 | 0012 | SCHNEIDER ELECTRI
METSEPM5110 | PM5110 POWER METER 15TH H THD CL0.5 1DO | 1 | 0012 | SCHNEIDER ELECTRI
PAS600L | ENERLINX - ECOSTRUXURE PANEL SERVER UNIVERSEL - ALIM 24VDC | 3 | 0012 | SCHNEIDER ELECTRI
LV833093 | MASTERPACT MTZ1/2 - CALIBREUR - CAPTEUR 1000A | 1 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV833725 | MASTERPACT MTZ1 H1/H2/H3/HA - CHÂSSIS - 630/1250A - 4P | 2 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV833735 | MASTERPACT MTZ1 - RACCOR ARRIÈRE - PRISES VERTICALES - AMONT - 630/1600A - 4P | 2 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV833738 | MASTERPACT MTZ1 - RACCOR ARRIÈRE - PRISES HORIZONTALES - AVAL - 630/1600A - 4P | 2 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV833751 | MASTERPACT MTZ1/2/3 - CONTACT INVERSEUR - POSITION EMBROCHÉ | 2 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV833764 | MASTERPACT MTZ1 - CAPOT DE BORNIER AUXILIAIRE - 630/1600A - 4P | 2 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV833806 | MASTERPACT MTZ1 - CONTACTS DE SIGNAL - 1 CONTACT OF BAS NIVEAU - DÉBROCHABLE | 2 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV833813 | MASTERPACT MTZ1 - DÉCLENCHEURS MX - 200/250VCA/CC - 50/60HZ - DÉBRO | 2 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV833857SP | MASTERPACT MTZ1 - CADRE DE PORTE - DÉBROCHABLE | 2 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV836387 | MASTERPACT MTZ2/3 - MODULE PORT ULP - DÉBROCHABLE | 1 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV847225 | MASTERPACT MTZ1 - DISJONCTEUR - H1 - 1000A - 4P - DÉBROCHABLE | 1 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV847253 | MASTERPACT MTZ1 - INTERRUPTEUR - HA - 1000A - 4P - DÉBROCHABLE | 1 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV847284 | MASTERPACT MTZ1 - UNITÉ DE CONTRÔLE MICROLOGIC - 5,0X - DÉBROCHABLE | 1 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV847432 | MASTERPACT MTZ1 - CONTACT 'PRÊT À FERMER' PF - 5A/240VCA - DÉBROCHABLE | 1 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV847443 | MASTERPACT MTZ1 - DÉCLENCHEUR DE FERMETURE XF - 200/250VCA/CC - DÉBROCHABLE | 1 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV847466 | MASTERPACT MTZ1 - MOTORÉDUCTEUR MCH - 200/240VCA - DÉBROCHABLE | 1 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV847905 | MASTERPACT MTZ2/3 - MICROSWITCHES OF/SDE/PF ET FILERIE | 1 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV850002 | MASTERPACT MTZ1/2/3 - MODULE DIGITAL - ÉNERGIE PAR PHASE | 1 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
LV851200 | MASTERPACT MTZ2/3 - INTERFACE ETHERNET EMBARQUÉE - EIFE | 1 | 0300 | SCHNEIDER MASTER
0666-10168 | VOYANT TRILED PRESENCE TENSION ITEC (COMMANDE PAR 20 - PRIX UNITAIRE) | 1 | 0332 | TDA
35 | MSC.02N - MODULE DE SIGNALISATION RS485 DIFFUSEUR AVEC SEPARATEUR | 31 | 0333 | ITEC Production
45 | CT02 - CONCENTRATEUR 32 ADRESSES MODBUS RS485 | 1 | 0333 | ITEC Production
47 | CT18IMP-02 - CONCENTRATEUR 18 ENTREES IMPULSIONNELLES | 3 | 0333 | ITEC Production
10016 | PROGRAMMATION AUTOMATE | 1 | 0356 | SOFT CONTROL
S1JDS | FORFAIT INTERVENTION 1 PERSONNE 1JOURNEE - SEMAINE | 1 | 0377 | ITEC SERVICES
S1JSS | FORFAIT INTERVENTION 1 PERSONNE SUP 1JOURNEE - SEMAINE | 1 | 0377 | ITEC SERVICES
750-600 | BORNE FINALE | 1 | 0420 | WAGO CONTACT
750-8212 | CONTRÔLEUR PFC200 G2 2ETH RS | 1 | 0420 | WAGO CONTACT
750-960 | CONNECTEUR RS-485 2 FILS | 1 | 0420 | WAGO CONTACT
787-722 | ALIMENTATION À DÉCOUPAGE ECO MONOPHASÉE 230 V AC / 24 V DC - 5 A | 2 | 0420 | WAGO CONTACT
852-111 | SWITCH ETHERNET ECO 5 PORTS 100BASE-TX | 1 | 0420 | WAGO CONTACT
553490240094 | RELAIS INDUSTRIEL 4RT 7A 24V DC, BOUTON TEST + INDICATEUR MECA + | 1 | 0459 | FINDER FRANCE
800102400000 | TEMPO 6 FONCTIONS MULTITENSION 1RT 16A 12-240V AC/DC, DE 0,1S | 1 | 0459 | FINDER FRANCE
177113 | PARAFOUDRE 4P T1+2 25KA | 1 | 0585 | ADEE
177600 | CARTOUCHE PARAFOUDRE T1 LIMP 25KA AVEC FUSIBLE INTÉGRÉ | 1 | 0585 | ADEE
0495 | ITEC SYSTEME | 1 | 9000 | DETAILS MONTANT
DI 002 | FAÇONNAGE DU CUIVRE - PRIX DU KG | 435 | 9010 | AITS - CUIVRE
DIVERS | DIVERS | 1 | 9999 | Divers
SERRURE.. | SERRURE | 1 | 9999 | Divers